## Ark1
Ville man evt bare kunne skrive SUP???H2* gælder alle undtagen 1
~TFM_INS | [9 empty] | Alle technologier der kan lave H2GC og H2GD
TimeSlice | LimType | Attribute | Year | DE1 | DE2 | DE3 | DE4 | DE5 | Pset_PN | SUPCOAH2G1N | SUPH2
\I: unit |  |  |  | MW | MW | MW | MW | MW |  | SUPCOAH2G2N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2010 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | FT-GRDHETUPN, | SUPSTRH2G3N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2012 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | FT-GRDHETUPN | SUPSTRH2G2N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2020 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | FT-GRDHETUPN | SUPKVPR01 | SUPR0
| up | CAP_BND | 2030 | 2223 | 222.3 | 222.3 | 222.3 | 222.3 | FT-GRDHETUPN | SUPNGAH2G1N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2050 | 4446 | 444.6 | 444.6 | 444.6 | 444.6 | FT-GRDHETUPN | SUPNGAH2G3N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2010 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FT-GRDHETSPN | SUPNGAH2G2N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2012 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FT-GRDHETSPN | SUPNGAH2G3N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2020 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | FT-GRDHETSPN | SUPSTRH2G1N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2030 | 1111.5 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | FT-GRDHETSPN | SUPSTRH2G2N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2040 | 2223 | 222.3 | 222.3 | 222.3 | 222.3 | FT-GRDHETSPN | SUPGSBH2G2N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2010 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | FT-GRDHETRPN | SUPELCH2G1N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2012 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | FT-GRDHETRPN | SUPELCH2G2N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2020 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | FT-GRDHETRPN | SUPELCH2G3N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2030 | 555.75 | 55.575 | 55.575 | 55.575 | 55.575 | FT-GRDHETRPN | SUPNGAH21N | SUPH2
| up | CAP_BND | 2040 | 1111.5 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | 111.15 | FT-GRDHETRPN | SUPNGAH2CC1N | SUPH2
| up | CAP_BND | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | FT-GRDHET* | SUPNGAH2CC2N | SUPH2
[10 empty] | SUPNGAH2CC3N | SUPH2
[10 empty] | SUPSolH2C1N | SUPH2
[10 empty] | SUPSolH2D1N | SUPH2
[10 empty] | SUPAlkH2C1N | SUPH2
[10 empty] | SUPAlkH2D1N | SUPH2
Note on B4: Insert Table